**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 抗A抗B标准血清 | 1、规格：单克隆抗体，10ml/支  2、抗A、抗B两种血清为一套。  3、性能指标：抗A效假≥1:256  抗B效假≥1:128 | 520 | 套 | 两种厂家各260套 |
| 2 | 血型定型RhD（IgM） | 1、产品名称：RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）；  2、包装规格：每盒内装有1支试剂，10ml/支；  3、性能指标：抗D（IgM）效价≥1:64 | 260 | 套 |  |
| 3 | ABO反定型细胞 | 1、ABO反定型试剂：用于ABO血型的反定型检测；  2、包装规格：每套内包括A、B、O试剂10ml各一支；  3、用于ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 260 | 套 |  |
| **说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**  **2、谈判响应人在成交后提供的产品不符合血站质量管理规范要求的，采购人有权追究成交人的相应责任；**  **3、谈判时提供产品生产厂家的药品生产许可证(复印件加盖谈判响应人公章)，产品的药品注册证(复印件加盖谈判响应人公章)。**  **4、谈判响应人谈判时必须提供试剂运输冷链监控温度记录。**  **本次采购最高限价：人民币柒万陆仟柒佰元整（￥76700.00元）** | | | | | |