安庆红十字中心血站站内临时布线等工程、材料报价清单

| 序号 | 工程（材料）名称 推荐品牌 | 计量 单位 | 预估 数量 | 金额合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络临时布线施工 | 点 | 35 |  | 人工、安装、调试 |
| 2 | 电话临时布线施工 | 点 | 15 |  | 人工、安装、调试 |
| 3 | UPS主机及电池柜的搬移（10台UPS设备的迁入、迁出） | 次 | 20 |  | 整体拆除、搬迁、恢复安装与调试（查看现场） |
| 4 | 机房设备的搬移（两台42U服务器机柜、一台立式服务器、两台网络机柜、含多个服务器、存储及网络设备） | 次 | 2 |  | 整体拆除、除尘、清洁、搬迁、恢复安装费用（查看现场） |
| 5 | 冷链温控的拆除与恢复安装（60个点位的迁入、迁出） | 点 | 120 |  | 人工、安装、调试（查看现场） |
| 6 | 壁挂电子大屏（1台）及网络电视（3台）的拆除与恢复安装 | 次 | 1 |  | 电子大屏整体一次拆除、安装（查看现场） |
| 7 | 信息点、语音点网线（包含PVC线槽、室外用金属管）推荐品牌：TCL、爱谱华顿、海康威视 | 箱 | 8 |  | 注明品牌、一箱多少米 |
| 8 | 24口交换机 推荐品牌： 华为S2700-26TP-SI-AC 神舟数码DSC-3950-26C H3C-WS5820-28P-WiNet 1 | 台 | 1 |  | 注明品牌 |
| 9 | H3C 16口交换机1台 H3C 8口交换机4台 | 台 | 5 |  | 注明型号 |
| 10 | 网络模块与语音模块 | 套 | 50 |  | 注明品牌 |
| 11 | 辅材包括但不限于：RJ45水晶头、RJ11水晶头、电脑连接线、模块底盒、模块面板、固定用胶水、线卡等 | / | 1 |  |  |
| 累计金额（大小写）： |