采购需求

1、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

2、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

3、投标供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 产品有效期 | 暂定数量 | 最高单价限价（元） | 参考生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘伏消毒液 | 50ml/瓶 | 瓶 | ≥24个月 | 1100 | 2.30元/瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司、 山东德新康医疗科技有限公司、 江苏爱特福84股份有限公司、 河南亚都实业有限公司、 湖北佳宸宝医疗用品有限责任公司、 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司、 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、 武汉新塔医疗科技有限公司、 扬州洋生医药科技有限公司、 安徽众健医疗器械有限公司、 江西阿尔梅医疗器械有限公司、 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司、 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司、 稳健医疗用品股份有限公司 | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 2 | 75%酒精消毒液 | 50ml/瓶 | 瓶 | ≥24个月 | 300 | 1.50元/瓶 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 3 | 75%酒精消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | ≥24个月 | 300 | 9.50元/瓶 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 4 | 含氯消毒液 | 468ml/瓶 | 瓶 | ≥12个月 | 400 | 4.50元/瓶 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少9个月 |
| 5 | 含氯消毒片 | 100粒/瓶 | 瓶 | ≥24个月 | 100 | 63.00元/瓶 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 6 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml/瓶 | 瓶 | ≥24个月 | 140 | 12.50元/瓶 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 7 | 创可贴 | 100张/盒 | 盒 | ≥24个月 | 180 | 19.80元/盒 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 8 | 医用棉球 | 10g/包 | 包 | ≥24个月 | 1500 | 1.30元/包 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 9 | 医用棉签 | 长度10CM 50支棉棒/包 | 包 | ≥36个月 | 3000 | 0.70元/包 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少33个月 |
| 10 | 一次性使用静脉采血针 | 独立密封包装 | 根 | ≥24个月 | 12000 | 0.35元/根 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 11 | 一次性输血器带针 | 独立密封包装 | 个 | ≥24个月 | 800 | 2.50元/个 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 12 | 一次性使用检查手套（聚乙烯） | 100只/包，中号 | 包 | ≥36个月 | 100 | 4.00元/包 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少33个月 |
| 13 | 一次性使用医用帽子 | 需要独立包装 | 个 | ≥24个月 | 1200 | 2.50元/个 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 14 | 一次性使用医用口罩 | 10片/包 | 包 | ≥24个月 | 2400 | 8.00元/包 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 15 | 一次性使用橡胶检查手套 | 需要独立包装 | 付 | ≥24个月 | 19000 | 1.40元/付 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 16 | 20ml一次性注射器带针 | 需要独立包装 | 只 | ≥24个月 | 200 | 0.65元/只 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 17 | 弹力绷带 | 5cm*450cm/卷 | 卷 | ≥24个月 | 5000 | 6元/卷 |  | 实际交付的货物自交货之日起有效期不少21个月 |
| 18 | 利器盒 | 4L | 个 | / | 600 | 9.50元/个 |  | / |
| 最高投标限价：人民币壹拾壹万肆仟伍佰贰拾肆元整（小写114524.00元），包含但不限于制作、运输、检测等各方面人工费、材料设备费、运输费等各项费用。 |
| 注：1、供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关证明资料等。 2、采购需求中列明的货物采购数量为暂定量，本项目按实结算，供应商须按暂定量同时报所投包别分项单价及投标总价，投标总价作为定标的依据，分项单价作为据实结算的依据，分项单价不得高于单项最高限价，否则响应无效。成交人按采购人实际需求分批供货、据实结算，最终结算金额不超过预算金额。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际供货量与采购需求估算量之间的差距。 3、一次性使用静脉采血针、一次性输血器带针、20ml一次性注射器带针、一次性使用橡胶检查手套、弹力绷带响应文件中需提供第三方质量检测报告。 |

一、规格参数

（一）碘伏消毒液

1、成分：以碘为主要成分，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L

2、使用范围：适用于皮肤、手消毒、粘膜、创面及伤口消毒等，粘膜仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。

3、产品有效期≥24个月

（二）75%酒精消毒液

1、主要成分：酒精含量为75%±5%

2、产品有效期≥24个月，产品规格50ml

3、适用皮肤和物品表面消毒

（三）75%酒精消毒液

1、主要成分：酒精含量为75%±5%

2、产品有效期≥24个月，产品规格：500ml

3、适用皮肤和物品表面消毒

（四）含氯消毒液

- 主要成分：次氯酸钠，有效氯含量为34.0g/L~46.0g/L

- 产品规格：468ml

- 产品有效期≥12个月

（五）含氯消毒片

1、主要成分：三氯异氰尿酸钠，有效氯含量450mg/片-550mg/片

2、规格：1.6g/片，100片/瓶

3、产品有效期≥24个月

（六）、免洗手消毒凝胶

1、有效成分及含量：主要有效成分乙醇含量54%-66%

2、适用范围：适用于卫生消毒和外科手消毒

3、产品有效期≥24个月，规格：500ml

（七）创可贴

1、纸质包装，1.5厘米*2.3厘米，每盒装100片

2、本品为矩形胶带上附有浸药织带的贴剂

3、产品有效期≥36个月

（八）医用棉球

1、结构及组成：产品由医用脱脂棉组成

2、适用范围：临床蘸取消毒液作为皮肤或器械消毒使用

3、一包10g

4、产品有效期≥24个月

（九）医用棉签

1、主要结构、性能：棉签由竹签（木棒或塑料棒）和脱脂棉，经棉签机加工而成

2、预期用途：用于对皮肤创面进行清洁处理

3、产品规格为10cm，50支/包

4、产品有效期≥36个月

（十）一次性使用静脉采血针

1、经环氧乙烷灭菌，无菌、无热源，带针头

2、适用范围：与真空贮血管配套使用，适用于静脉血样的采集

3、产品有效期≥24个月

4、针管规格及长度：0.9*27TWLB

（十一）一次性输血器带针

1、无菌独立包装，环氧乙烷灭菌，带针

2、使用期限：无菌有效期≥24个月

3、产品组成：主要由流量调节器、静脉输液针、血液过滤器、瓶塞穿刺器组成

4、针管规格及长度：0.9*26TWLB

（十二）一次性使用检查手套（聚乙烯）

- 适用范围：用于防止医生和患者之间的交叉感染

2、产品主要有聚乙烯薄膜为原材料经热合加工制造

3、产品有效期≥24个月

（十三）一次性使用医用帽子

1、环氧乙烷灭菌、无菌、无纺布原材料

2、20个/包

3、产品有效期≥24个月

（十四）一次性使用医用口罩

1、口罩采用蓝色三层医用无纺布面料制成，有鼻夹,鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，长度≥8cm,不易断裂.

2、产品应无皮内刺激反应，无细胞毒性，无迟发型超敏反应，无异味。

3、口罩对细菌过滤效率应≥95%，对非油性颗粒过滤率应≥30%。

4、细菌过滤效率应≥95%，对非油性颗粒过滤率应≥30%。

5、包装数10只/包，无菌包装，产品通过环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留量不应大于 10μg/g，

6、产品有效期≥24个月

（十五）一次性橡胶检查手套

1、主要成分：天然橡胶胶乳为主要原材料组成，无粉

2、中号尺寸，每盒50付，独立包装

3、产品有效期≥24个月

（十六）20ml一次性使用注射器带针

1、规格20ml，溶药针规格（mm）1.6*30

2、环氧乙烷灭菌、无菌独立包装、无热源，带针头

3、产品结构：产品须由保护套、胶塞、透明外套、芯杆组成

4、产品有效期≥36个月

（十七）弹力绷带

1、规格：5cm*450cm

2、无纺布弹性自粘绷带，由纺织加工而成的卷状、筒状材料。主要采用聚丙烯、粘胶、弹力丝制作而成。

3、纵向10cm拉伸长度不低于15cm，自粘性不小于0.8N/2.5cm

4、用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。

（十八）利器盒

1、产品材质PP新料（新聚丙烯料）环保材质，规格为4L圆形利器盒

2、材质柔韧，不易破裂，加厚防刺穿，不渗漏

二、服务需求

1、供应商提供的货物有效期限不足的，采购人有权拒收货物，给采购人造成的损失由成交人承担且履约保证金不予退还。

2、成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，配件齐全。

3、成交人供货前需提供下列证明资料，若成交人供货时无法提供下列证明资料或提供不实的，采购人有权拒绝验收，若因此造成采购的损失，则由成交人承担。下列证明资料除供应商公章外，由厂家出具需加盖厂家公章。

1、一次性使用静脉采血针、一次性输血器带针、20ml一次性注射器带针：营业执照、销售人员有效身份证明、产品出厂质量检验报告、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、供货单位医疗器械销售委托书、法定代表人授权委托书；

2、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、含氯消毒液、医用棉球：营业执照、销售人员有效身份证明、产品出厂质量检验报告、消毒产品生产企业卫生许可证、卫生学评价报告、法定代表人授权委托书；

3、医用棉签：营业执照、销售人员有效身份证明、产品出厂质量检验报告、消毒产品生产企业卫生许可证、卫生学评价报告、法定代表人授权委托书、第一类医疗器械备案。

4、验收

由采购人组织专家验证本项目货物的质量和参数。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。若成交人虚假响应，采购人有权拒绝验收且终止合同，由此造成的货物损毁、灭失等相关风险由成交人承担。

采购人可以顺延排名第二的成交候选人为成交人