采购需求

前注：

本采购需求中提出的内容仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经采购评审小组认可。

# 一、专业设备校准校验服务询价采购项目（二次）（第二包）

（一）、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站 |
| 2 | 服务内容 | STAR酶免检测设备精度校验，服务周期：一年；详见服务需求； |
| 3 | 其它资格条件 | 须提供设备生产厂商授权、具体负责的工程师须具有经厂家培训合格的资质证书；或提供其它具有该项产品服务能力的证明文件和业绩（须经采购评审小组认可）； |
| 4 | 服务要求 | 供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。 |

（二）、服务需求

| 序号 | 名称数量 | 品牌型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶免检测设备1台 | HAMILTON STAR | STAR加样通道的准确度和精密度。 |

# 二、专业设备校准校验服务询价采购项目（二次）（第三包）

（一）、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站 |
| 2 | 服务内容 | 全自动血型分析仪、酶免分析仪检测两台设备精度校验，服务周期：一年；详见服务需求； |
| 3 | 其它资格条件 | 须提供设备生产厂商授权、具体负责的工程师须具有经厂家培训合格的资质证书；或提供其它具有该项产品服务能力的证明文件和业绩（须经采购评审小组认可）； |
| 4 | 服务要求 | 供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。 |

（二）、服务需求

| 序号 | 名称数量 | 品牌型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血型分析仪设备1台 | 爱康 Metis150 | 机器外观、电脑数据、加样模块、移板模块、判读仪及其它模块等内容。 |
| 2 | 酶免分析仪设备1台 | 爱康 URANUS AE 90 | 机器外观、电脑数据、加样模块、移板模块、洗板模块、孵育模块等内容。 |