**采购需求**

**1.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评审小组审核认可。**

**2.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **拟采购**  **数量** | **单价最高限价** | **备注** |
| 1 | 抗A、抗B血型定型试剂  （单克隆抗体） **（品牌一）** | 1、规格：10ml/支，2支/盒；  2、包装：抗A抗B各1支／盒，塑料瓶。  3、有效期：2-8℃避光保存，24个月。  4、性状：抗A：浅蓝色澄明液体。抗B：浅黄色澄明液体。  5、用途：专用于定性鉴定人ABO血型（正定型）；  6、效价：抗A标准血清效价应≥1：256；抗B标准血清效价应≥1：128；  7、亲和力：抗A、抗B标准血清亲和力要求：抗A血清与A型红细胞凝集时间不超过15秒；抗B血清与B型红细胞凝集时间不超过15秒；达到1mm2凝块抗A血清≤3min、抗B血清≤3min；  8、特异性：抗A血型定型试剂：与红细胞A1、A2、A2B凝集，不凝集红细胞B、O。抗B血型定型试剂：与红细胞B凝集，不凝集红细胞A、O。冷凝集素和不规则抗体测定均不得产生凝集反应或溶血现象；  9、试剂存储条件为2-8℃避光保存，在试剂有效期内，试剂效价稳定。 | 400套 | 55元/套 | 要求供应两种不同品牌 |
| 2 | 抗A、抗B血型定型试剂  （单克隆抗体） **（品牌二）** | 200套 | 55元/套 |
| 3 | ABO反定型细胞 | 1、产品名称：人ABO血型反定型用红细胞试剂盒；  2、包装规格：每盒内装有A1，B，O试剂各1支，10ml／支；  3、用途：用于ABO血型的反定型检测；  4、检验原理：用已知的A1，B，O细胞测定被检者血清中有无相应的抗A或抗B抗体，结合正定型结果判断ABO血型；  5、主要组成成分：A1型、B型、O型红细胞，葡萄糖，枸橼酸，核苷酸，抗生素等；  6、红细胞含量：4-5%，无溶血；  7、试剂存储条件为2-8℃避光保存。 | 300套 | 110元/套 | / |
| 4 | RhD(IgM)血型定型试剂  （单克隆抗体) | 1、规格：10ml/支，2支/盒；  2、效价测定：RhD(IgM)血型试剂效价≥1:128；  3、亲和力：RhD(IgM)血型试剂与O型红细胞出现凝集的时间应≤15秒，且在3分钟内凝集块应达到1mm2以上红细胞凝集块；  4、特异性：RhD(IgM)血型试剂：与含有D抗原的阳性红细胞均产生凝集，与不含有D抗原的阴性红细胞不凝集，不得产生溶血和其他不易分辨的现象；  5、试剂存储条件为2-8℃避光保存，在试剂有效期内，试剂效价稳定。 | 200盒 | 95元/盒 | / |
| 5 | RhD（IgG）血型定型试剂  **（品牌一）** | 1、规格：10ml/支，1支/盒；  2、效价测定：使用Ror型人红细悬液，凝集效价≥1：64；  3、特异性：待检试剂与含有D抗原的Rh（D）阳性血型红细胞凝集，应与不含有D抗原的Rh（D）阴性血型红细胞不凝集。 | 15盒 | 500元/盒 | 要求供应两种以上不同品牌，且需三个批号 |
| 6 | RhD（IgG）血型定型试剂 **（品牌二）** |
| 7 | 抗人球蛋白（C3d）检测试剂 | 1、规格：5ml/支，1支/盒；  2、效价≥1：16（10%蔗糖致敏细胞）；  3、特异性：与被抗D（IgG）抗体致敏的RhD阳性细胞反应，结果为阴性；与被10%蔗糖溶液致敏的红细胞反应，结果为阳性。 | 6盒 | 1050元/盒 | / |

**二、供货期**

自合同签订之日起一年或采购费用总额达到成交总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。（为了保障服务的延续性，服务周期采取1+1+1模式，即服务1年期满后,需求价格均无变化，并经采购人考核合格后可续签一年，最多续签两次。）

**三、质量要求**

1.供应商提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.供应商提供的产品必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。

**四、供货及售后服务要求**

1.依据商品的保修条款及售后服务条款，如有原厂质保按厂家质保执行，如没有厂家质保，按供应商承诺质保执行，文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。如出现问题，接到采购人通知后一小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。

2.自合同签订后一年内，按采购人实际需求分批供货，接到采购人供货通知后3天内发货，7天内完成供货。

3.产品生产日期要求近期（距离出厂日期，不得超过三个月），如发现有接近失效期的产品，供应商应三天内更换成近期产品。

**4.中标人承诺中标后配备合适的运输车辆或选择具备相应资质和能力的物流公司承担配送服务。（投标文件中需提供承诺函并加盖投标人公章）**

**五、报价要求**

采购需求中列明的货物年预估使用量为暂定量，本项目按实结算，供应商须按暂定量同时报所投货物分项单价及总价，总价作为定标的依据，分项单价作为据实结算的依据，分项单价不得高于单项最高限价，否则响应无效。供应商报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，成交单价后期将不作任何调整。

**六、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

**七、付款方式**

1.中标人按采购人实际需求分批供货、结算时按实际供货量据实结算，其结算价=实际供货数量\*分项报价。

2.分批次供货，合同履行完毕且经采购人验收合格后，分两批次付款。